МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.АЛЛЕРОЙ»

(МБОУ «СОШ с. Аллерой»)

МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТАН ЮКЪАРАДЕШАРАН УЧРЕЖДЕНИ

«1АЛЛАРАРА ЮКЪАРА ДЕШАРАН ЮККЪЕРА ШКОЛА»

366231, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Аллерой, ул. Аллероева,1

366231, Нохчийн Республика, Нажин-Юьртан кIошт, 1аллара юьртан, Аллероева урам, 1

Email:alleroi95@bk.ru, ИНН 2009002060, КПП 200901001, ОГРН 1092032002050, телефон +79288889062

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ВНД» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ВНД» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (У) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (У) | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (У) | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:      ДЧ-И (У)

Объект временно не доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха:

•	место для  парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком;

•	вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован  надлежащими  поручнями и пандусом, отсутствует автоматический привод фиксации дверей;

•	лестницы не оборудованы пандусами и перилами;

•	нет кнопки вызова помощника;

•	первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы  имеют рифленые поверхности, первая и последняя ступени на лестнице контрастно окрашенные.

•	Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано  поручнями, штангой.

Объект временно не доступен для инвалидов колясочников, так недоступны и частично доступны структурно функциональные зоны:

•	вход в здание – высота ступени превышает установленную норму, автоматический привод фиксации дверей отсутствует;

•	пути движения внутри здания - лестницы не оборудованы пандусами;

•	зона целевого назначения здания  - зона  недоступна;

•	санитарно-гигиенические  помещения туалетная комната не оборудована для инвалидов;

•	пути движения к объекту  - зона частично доступна.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР, |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Организационные мероприятия, Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ программы «Доступная среда 2017-2020»

в рамках исполнения    государственная  программа  РФ «Доступная среда» на 2017-2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией

4.4.1. согласование на Комиссии ___________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

___________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ___________________________________________________________________________;

4.4.6. другое __________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ___________

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______

___________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Роспотребнадзор, Стройнадзор

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;  да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов «ВОИ»

4.4.6. другое ______________________________________________________ нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

____________________________нет________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

_____ красдоступ.рф _________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                   на __________ л.

2. Входа (входов) в здание                                                        на __________ л.

3. Путей движения в здании                                                      на __________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                      на __________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                 на __________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                          на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте _________________   на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________  на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

В том числе:

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

_____________________________________________  _________________

Управленческое решение согласовано «____» __________ 20___ г. (протокол №______)

Комиссией (название).__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» __________ 20___ г. (протокол №______)

Комиссией (название).__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________